## 第1回基礎(住棟)
別記第2号様式-2
第 １ 回施工状況報告書
【基礎配筋工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【木造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟評価用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※
建築物の所在地※
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  |  |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  |  | 階 | 地上 |  |  | 階 |  | 評価戸数 | [5 empty] | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所
会社名称又は氏名
現場代理人氏名
電話番号
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [9 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※
設計監理者署名※
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [9 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 １ 回施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 地盤調査報告書 |  | □ | 有 | □ | 支持地盤の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 地盤改良報告書 |  |  |  | （ | [6 empty] | )
[6 empty] | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 地盤支持力 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 納品書 | [6 empty] | ( |  |  | kN/㎡ | )
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 杭の許容支持力 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | [7 empty] | ( |  |  | kN/本 | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 地業の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | （ | [6 empty] | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 直接基礎 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 床付面の確認 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工報告書 | [5 empty] | GL- | ( |  |  | m | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 地盤改良状態 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 基礎位置形状、寸法 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [8 empty] | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 支持杭 |  | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 工法 | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | C
|  | 既製杭 |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 杭の支持地盤 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 認定書等 | [5 empty] | GL- | ( |  |  | m | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 杭芯データ |  | □ | 有 | □ | 種別 | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 規格 | （ |  |  |  |  | )
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | 杭径 |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭長 |  | ( |  |  | m | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 継ぎ杭構成 | [10 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | かぶり厚さ | [10 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 継手の施工状況 | [10 empty] | C
[13 empty] | 溶接方法 | ( |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 配置・芯ずれ | [10 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 芯ずれの場合の補強方法 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中梁・フーチングの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | 地中梁 |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | 基礎 |  |  |  | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 定着・端部処理 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | 継手位置・継手方法 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接継手 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 機械式継手、定着金物
[11 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 抜取作業記録 | [5 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 資格者証写し
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | [10 empty] | C | □ | 適
[6 empty] | □ | 資格者証写し | [5 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | ) | [5 empty] | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 等級 | 地盤の防蟻 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | 土壌処理の材料 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 土壌処理の範囲 | [11 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 床下換気・防湿措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  |  |  | □ | コンクリートの厚さ
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿フィルム等の種類 | [10 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 防湿フィルム等の範囲 | [11 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （共用配管） | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [13 empty] | . |  |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 人通孔の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策（共用配管） | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 人通孔の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 １ 回施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [7 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （専用配管） | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □
[11 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 第2回2階床(住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 ２ 回施工状況報告書
【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【木造の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 印
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [9 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [9 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 部材の品質 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 部材の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [12 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 土台等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 土台の寸法（形式） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 土台の継ぎ手位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | アンカーボルトの埋め込み長さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | アンカーボルトの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | アンカーボルトの設置間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 筋かいの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※筋かい |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かいの断面寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 筋かいの架構方向 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 筋かいの留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 面材耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 耐力壁の長さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 準耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 準耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の位置、両脇の状況 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 準耐力壁の長さ・髙さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床組等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 火打ちの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※火打ち |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 火打ちの種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 火打ちと取合う梁成 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 火打ちの留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床組等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 床構面の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 根太の寸法（形式）・間隔・工法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 屋根面 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 屋根勾配 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 垂木の寸法（形式）・間隔・工法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 柱・接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 柱の小径 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※軸組 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 床・屋根の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 胴差しと通し柱の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 外壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 外壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横架材 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 横架材の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※軸組 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 大梁の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 小梁の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 胴差しの寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 根太の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 枠組材・接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 枠組材等の寸法・形式 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 枠組材の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 床・屋根の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 外壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 外壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 根太・マグサ |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 床根太の寸法・間隔・本数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | マグサの種類・寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | マグサ受けの種類・寸法・本数 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 床受け金物の状況 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | その他 | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 免震材料 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 上部構造 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 下部構造 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 落下・挟まれ防止等 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 等級 | 外壁の軸組・枠組等 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 外壁通気構造等の状態 | [6 empty] | A |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 部材の樹種、寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工マニュアル |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、施工者 | [6 empty] | A |  |  |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 施工中の適切な養生 | [10 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 薬剤処理の範囲、状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 土台 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 部材の樹種 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 薬剤処理の状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 土台と外壁取合い部の水切り | [6 empty] | A |  | ・ |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 浴室及び脱衣室 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 浴室の防水措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 脱衣室の防水措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 土壌処理材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 土壌処理の状態 | [11 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 基礎の高さ |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地面から基礎天端までの高さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | [13 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床下換気・防湿措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 防湿コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 防湿コンクリートの厚さ | [8 empty] | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 防湿フィルムの種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 防湿フィルムの厚さ | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 防湿フィルムの設置状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 床下換気口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 床下換気口の大きさ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法の断熱材の種類・厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 小屋裏換気措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 給気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 給気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 排気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 排気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 屋根断熱工法の範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 | [8 empty] | 柱脚部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | 該当なし
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [20 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第三面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （共用配管） | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・点検口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策（共用配管） | 躯体等埋設 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
| □ 等級１ |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 共用排水管の設置位置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 横主管の設置位置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 人通孔・点検口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 排水立管の設置位置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 共用排水管の更新のための措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管切断軽減措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 斫り工事軽減措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 排水管接続替えの措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 更新作業用空間 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 共用排水管の新設のための措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管切断軽減措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 排水管接続替えの措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 更新作業用空間 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [26 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [24 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [7 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （専用配管） | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
| ■ 等級１ |  |  |  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 躯体の結露防止 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 通気層・防風層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 躯体の結露防止 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 通気層・防風層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 第3回屋根(住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 ３ 回施工状況報告書
【屋根工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【木造の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [9 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [9 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 ３ 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 部材の品質 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 部材の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [12 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 土台等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 土台の寸法（形式） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 土台の継ぎ手位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | アンカーボルトの品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | アンカーボルトの埋め込み長さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | アンカーボルトの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | アンカーボルトの設置間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 筋かいの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※筋かい |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かいの断面寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 筋かいの架構方向 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 筋かいの留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 面材耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 耐力壁の長さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 準耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 準耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の位置、両脇の状況 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 準耐力壁の長さ・髙さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床組等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 火打ちの位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※火打ち |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 火打ちの種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 火打ちと取合う梁成 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 火打ちの留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床組等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 床構面の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 根太の寸法（形式）・間隔・工法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 屋根面 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 屋根勾配 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 垂木の寸法（形式）・間隔・工法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 柱・接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 柱の小径 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※軸組 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 床・屋根の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 胴差しと通し柱の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 外壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 外壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横架材 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 横架材の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※軸組 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 大梁の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 小梁の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 胴差しの寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 根太の寸法、間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 枠組材・接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 枠組材等の寸法・形式 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 枠組材の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 柱脚・柱頭の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 床・屋根の接合部 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 接合部 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 接合金物の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 筋かい端部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 外壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 外壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （出隅部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁脚部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 内壁頭部の接合部 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | （端部、開口脇部、一般部） | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 根太・マグサ |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 床根太の寸法・間隔・本数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※枠組 |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | マグサの種類・寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | マグサ受けの種類・寸法・本数 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 床受け金物の状況 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ３ 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | その他 | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 免震材料 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  | □ | 該当なし |  |  | □ |  |  |  |  | □ | 上部構造 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 下部構造 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 落下・挟まれ防止等 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 等級 | 外壁の軸組・枠組等 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 外壁通気構造等の状態 | [6 empty] | A |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 部材の樹種、寸法 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工マニュアル |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法、施工者 | [6 empty] | A |  |  |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 施工中の適切な養生 | [10 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 薬剤処理の範囲、状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 土台 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 部材の樹種 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 薬剤処理の方法 | [10 empty] | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 薬剤処理の状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 土台と外壁取合い部の水切り | [6 empty] | A |  | ・ |  |  | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 浴室及び脱衣室 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 浴室の防水措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 脱衣室の防水措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 薬剤処理報告書 |  | □ | 有 | □ | コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 土壌処理材の種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 土壌処理の状態 | [11 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 基礎の高さ |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地面から基礎天端までの高さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | [13 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床下換気・防湿措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 防湿コンクリートの打設範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 防湿コンクリートの厚さ | [8 empty] | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 防湿フィルムの種類 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 防湿フィルムの厚さ | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 防湿フィルムの設置状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[11 empty] | □ | 床下換気口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 床下換気口の大きさ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法の断熱材の種類・厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 小屋裏換気措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 給気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 給気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 排気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 排気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 屋根断熱工法の範囲 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 | [8 empty] | 柱脚部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | 該当なし
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [20 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （共用配管） | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・点検口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ３ 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [26 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [24 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [7 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 対策等級 （専用配管） | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
| ■ 等級１ |  |  |  |  | □ |  |  | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 躯体の結露防止 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 通気層・防風層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 躯体の結露防止 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 通気層・防風層の設置 | [6 empty] | A |  | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 第4回下地(住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 ４ 回施工状況報告書
【下地張り直前の工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【木造の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [9 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [9 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 ４ 回施工状況報告書 【下地張り直前の工事の完了時】 | [26 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [26 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [12 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 部材の品質 |  | □ | 無 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 部材の品質 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 面材耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 耐力壁の長さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 準耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 準耐力壁の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 垂れ壁・腰壁の位置、両脇の状況 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 準耐力壁の長さ・髙さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎ等の種類 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | くぎ等の間隔 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | 土台 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 土台と外壁取合い部の水切り | [6 empty] | A |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | [11 empty] | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 浴室及び脱衣室 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 浴室の防水措置 | [6 empty] | A |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 脱衣室の防水措置 | [6 empty] | A |  |  |  | C
| □ 等級１ |  |  |  |  | □ | [17 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 基礎の高さ |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地面から基礎天端までの高さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | [13 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 床下換気・防湿措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 床下換気口の位置 | [6 empty] | A |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 床下換気口の大きさ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 基礎断熱工法の断熱材の種類・厚さ | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 小屋裏換気措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 給気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 給気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 排気口の位置、設置数 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 排気口の有効開口面積 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 屋根断熱工法の範囲 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 | [8 empty] | 柱脚部 |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | 該当なし
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [20 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| ■ 等級１ | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[24 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管補修の措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の露出 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [16 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| ■ 等級１ | [22 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・点検口の位置 | [6 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | [5 empty] | 寸法 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ４ 回施工状況報告書 【下地張り直前の工事の完了時】 | [26 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [24 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [7 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [7 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 専用排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[24 empty] | □ | 適 | □ | 適
[24 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ |  |  | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 躯体の結露防止 |  | □ | 無 | □ | 施工写真 |  | □ | 有 | □ | 防湿層の設置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  | □ | 有 | □ | 通気層・防風層の設置 | [6 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 第5回竣工（住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 ５ 回施工状況報告書
【 竣工時 】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【木造の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 ５ 回施工状況報告書 【 竣工時 】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 耐力壁 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 面材耐力壁の位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | ※面材 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 面材の種類 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | （内面） |  |  |  | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 面材の厚さ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 耐力壁の長さ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎの種類 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | くぎの間隔 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 面材の留め付け状態 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 表示 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 管理に関する計画 | [11 empty] | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | 土台 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 土台と外壁取合い部の水切り | [7 empty] | A |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ |  |  |  |  | □ | [12 empty] | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 浴室及び脱衣室 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 浴室の防水措置 | [7 empty] | A |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 脱衣室の防水措置 | [7 empty] | A |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 基礎の高さ |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 床下換気口の位置 | [7 empty] | A |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 床下換気口の大きさ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □ | 基礎断熱工法の断熱材の種類・厚さ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | [18 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 小屋裏換気措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 給気口の位置、設置数 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 施工写真 |  |  |  | □ | 給気口の有効開口面積 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 排気口の位置、設置数 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[11 empty] | □ | 排気口の有効開口面積 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 屋根断熱工法の範囲 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | S造 | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | 該当なし | [8 empty] | 柱脚部 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| （共用配管） | [7 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| ■ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 人通孔の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管補修の措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の露出 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 補修のできるMB又はPS内に配管
[11 empty] | □ | 上記以外
[11 empty] | □ | ピット内又は天井 | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 天井内（点検口） | [12 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| ■ 等級１ | 横主管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 到達経路 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | 共用排水管 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 排水管の設置状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 貫通部 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | はつり工事の軽減 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 接続替の措置等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 新たな設置余地 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 設置スペース | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | その他の措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 立管位置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | ・ | 設置位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 共用部 |  |  | □ | 外周部
[12 empty] | □ | 専用部 |  |  | □ | バルコニー | [7 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| （共用配管） | [7 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管補修の措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の露出 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 補修のできるMB又はPS内に配管
[11 empty] | □ | 上記以外
[11 empty] | □ | ピット内又は天井 | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 天井内（点検口） | [12 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ５ 回施工状況報告書 【 竣工時 】 | [27 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [25 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 専用排水管の清掃措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 掃除口の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 清掃の可能な措置のあるトラップの設置
[11 empty] | □ | 内面平滑かつたわみ，抜けその他変形なし | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管点検口等 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 点検口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 主要な接合部の点検が出来る | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 主要な接合部の露出している | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 専用排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 排水管の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 断熱等性能等級 | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 建具・ドアの性能 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  |  |  | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 日射遮蔽措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 庇，軒の状態 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
| ■ 等級１ |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  | □ | 有 | □ | 付属部材の状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 建具・ドアの性能 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  |  |  | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 日射遮蔽措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 庇，軒の状態 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  | □ | 有 | □ | 付属部材の状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 通風等の利用 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | 材料の種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 蓄熱の利用 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 平面形状 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 設備機器等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 冷房機器の種類
|  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 冷房機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 暖房機器の種類
[11 empty] | □ | 暖房機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 換気設備の種類
[11 empty] | □ | 換気設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 給湯機器の種類
[11 empty] | □ | 給湯機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 照明設備の種類
[11 empty] | □ | 照明設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 太陽発電設備の種類
[11 empty] | □ | 太陽発電設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | コージェネレーションシステムの種類 | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | コージェネレーションシステムの台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## ﾘｽﾄ
| 大項目 |  | 性能表示事項
1 | 構造の安定に関すること | 1 | 耐震等級（倒壊等防止） | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
|  | 2 | 耐震等級（損傷防止） | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
|  | 3 | その他 | その他
|  | 4 | 耐風等級 | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
|  | 5 | 耐積雪等級 | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
|  | 6 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
|  | 7 | 基礎の構造方法及び形式等 | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等
2 | 火災時の安全に関すること | 1 | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
|  | 2 | 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） | 感知警報装置設置等級（他住戸火災時）
|  | 3 | 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） | 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
|  | 4 | 脱出対策（火災時） | 脱出対策（火災時）
|  | 5 | 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外）） | 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部以外））
|  | 6 | 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部）） | 耐火等級（延焼の恐れのある部分（開口部））
|  | 7 | 耐火等級（界壁及び界床） | 耐火等級（界壁及び界床）
3 | 劣化の軽減に関すること | 1 | 劣化対策 等級 | 劣化対策 等級
4 | 維持管理・更新への配慮に関すること | 1 | 維持管理 対策等級 （専用配管） | 維持管理 対策等級 （専用配管）
|  | 2 | 維持管理 対策等級 （共用配管） | 維持管理 対策等級 （共用配管）
|  | 3 | 更新対策（共用配管） | 更新対策（共用配管）
|  | 4 | 更新対策（住戸専用部） | 更新対策（住戸専用部）
5 | 温熱環境・エネルギー消費に関すること | 1 | 断熱等性能等級 | 断熱等性能等級
|  | 2 | 一次エネルギー消費量等級 | 一次エネルギー消費量等級
6 | 空気環境に関すること | 1 | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
|  | 2 | 換気対策 | 換気対策
|  | 3 | 室内空気中の化学物質の濃度等 | 室内空気中の化学物質の濃度等
7 | 光・視環境に関すること | 1 | 単純開口率 | 単純開口率
|  | 2 | 方位別開口比 | 方位別開口比
8 | 音環境に関すること | 1 | 重量床衝撃音対策等級 | 重量床衝撃音対策等級
|  |  | 相当スラブ厚（重量床衝撃音） | 相当スラブ厚（重量床衝撃音）
|  | 2 | 軽量床衝撃音対策等級 | 軽量床衝撃音対策等級
|  |  | 軽量床衝撃音レベル低減（床仕上げ構造） | 軽量床衝撃音レベル低減（床仕上げ構造）
|  | 3 | 透過損失等級（界壁） | 透過損失等級（界壁）
|  | 4 | 透過損失等級（外壁開口部） | 透過損失等級（外壁開口部）
9 | 高齢者等への配慮に関すること | 1 | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
|  | 2 | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） | 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
10 | 防犯に関すること | 1 | 開口部の侵入防止対策 | 開口部の侵入防止対策