## 第1回基礎(住棟)
別記第2号様式-2
第 １ 回施工状況報告書
【基礎配筋工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟評価用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※
建築物の所在地※
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  |  |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  |  |  | 階 | 地上 |  |  | 階 |  | 評価戸数 | [5 empty] | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所
会社名称又は氏名
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 印
電話番号
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※
設計監理者署名※
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 １ 回施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [13 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 地盤 |  | □ | 無 | □ | 地盤調査報告書 |  | □ | 有 | □ | 支持地盤の種類（ | [6 empty] | ) | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 載荷試験結果報告書 |  | □ | 有 | □ | 載荷試験結果 | [11 empty] | C
[12 empty] | 試験方法 |  |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 地盤調査報告書 |  |  |  | □ | 地盤支持力 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | kN/㎡ | )
[6 empty] | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 杭の許容支持力 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[15 empty] | ( |  |  | kN/本 | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 直接基礎 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 床付面の確認 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 床付面確認記録 | [6 empty] | GL- | ( |  |  | m | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 地盤改良状態 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 基礎位置形状、寸法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [9 empty] | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 支持杭 |  | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | C
|  | 既製杭 |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 杭の支持地盤 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 認定書等 | [6 empty] | GL- | ( |  |  | m | )
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 種別 |  | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 規格 |  | （ |  |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭径 |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭長 |  |  | ( |  |  | m | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 継ぎ杭構成 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | かぶり厚さ | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 溶接技能者証明書 |  | □ | 有 | □ | 継手の施工状況 | [11 empty] | C
[14 empty] | 溶接方法 | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 杭芯データ |  | □ | 有 | □ | 配置・芯ずれ | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 芯ずれの場合の補強方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 杭頭レベル | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭頭処理状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 杭頭補強筋の種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | ミルシート |  | □ | 有 | □ | フーチング位置形状寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 |  | □ | 有 | □ | セメントミルク管理 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[14 empty] | 試験数 | ( |  |  | セット | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 支持杭 |  | □ | 無 | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | 工法 |  | （ |  |  |  |  | ) |  |  |  |  | C
|  | 現 場 打 杭 |  | □ | 有 | □ | 評定書等 |  | □ | 有 | □ | 杭の支持地盤 | [11 empty] | C
[14 empty] | GL- | ( |  |  | m | )
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 杭径 |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭長 |  |  | ( |  |  | m | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 掘削長 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 重ね継手長さ | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 杭伏図 |  | □ | 有 | □ | 配置・芯ずれ | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 処理報告書 |  | □ | 有 | □ | 芯ずれの場合の補強方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [11 empty] | C
[11 empty] | □ | 鋼管の種類
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 配筋の径・本数・ピッチ | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 溶接技能者証明書 |  | □ | 有 | □ | 継手の施工状況 | [11 empty] | C
[14 empty] | 溶接方法 | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | コンクリートの種類 | [11 empty] | C
[12 empty] | □ | 普通コンクリート
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | ・ | セメントの種類 | [11 empty] | C
[12 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント
[12 empty] | □ | 高炉セメント
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | )
[11 empty] | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書 |  | □ | 有 | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 |  |  |  | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | コンクリート圧縮強度 | [11 empty] | C
[14 empty] | 計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 杭施工報告書 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 杭頭レベル | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 杭頭処理状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | フーチング位置形状寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 １ 回施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中梁・フーチングの位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | 地中梁 |  | □ | 有 | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | 基礎 |  |  |  | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 定着・端部処理 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 継手位置・継手方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 性能書 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[14 empty] | 製品名 | ( |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 構造スリット | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接継手 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | 機械式継手、定着金物
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 抜取作業記録 | [6 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 資格者証写し
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 資格者証写し | [6 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | )
[7 empty] | 打設予定部位 |  |  |  | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | セメントの種類 |  | □ | 無 | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | セメントの種類 | [11 empty] | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | コンクリートの水セメント比等 |  | □ | 無 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰ納品書 |  | □ | 有 | □ | 最小かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰｻﾝﾌﾟﾙ
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | コンクリートの種類 | [11 empty] | C
[12 empty] | □ | 普通コンクリート
[7 empty] | 直前打設部位 |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[6 empty] | （ |  | ） |  |  |  | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | コンクリートの品質等 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 圧縮強度判定基準
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | ( |  |  | N/㎟ | )
[11 empty] | ※ | 標準養生供試体(28日)：調合管理強度 構造体温度養生供試体：品質管理強度+3N
直前打設部位
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 施工計画 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 |  | □ | 有 | □ | 打ち込み方法 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設要領書 |  | □ | 有 | □ | 締め固め方法 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 養生方法 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設報告書 |  | □ | 有 | □ | 打設状況（打設結果） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 人通孔の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | ( |  |  |  | )
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 第2回2階床(住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 ２ 回施工状況報告書
【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [13 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 柱・はり・耐力壁の位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | 柱・はり・床・耐力壁 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 構造スリットの位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 定着・端部処理 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 継手位置・継手方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 開口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 性能書 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[14 empty] | 製品名 | ( |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 構造スリット | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接継手 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | 機械式継手、定着金物
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 抜取作業記録 | [6 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 資格者証写し
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 資格者証写し | [6 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | )
[7 empty] | 打設予定部位 |  |  |  | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨製作図 |  | □ | 有 | □ | 鋼材の種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  | □ | 有 | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | SRC造 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 高力ボルトの種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | S造 |  |  | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  | ( |  |  | グレード | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格確認 | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 |  |  | □ | 原寸検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨加工形状 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | UT検査結果 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | アンカー等の精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 建込検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨建込精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | スリーブ補強 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 本締め検査記録 |  | □ | 有 | □ | 高力ボルト締め付け状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | セメントの種類 |  | □ | 無 | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | セメントの種類 | [11 empty] | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | コンクリートの水セメント比等 |  | □ | 無 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰ納品書 |  | □ | 有 | □ | 最小かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰｻﾝﾌﾟﾙ
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | コンクリートの種類 | [11 empty] | C
[12 empty] | □ | 普通コンクリート
[7 empty] | 直前打設部位 |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[6 empty] | （ |  | ） |  |  |  | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | コンクリートの品質等 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 圧縮強度判定基準
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | ( |  |  | N/㎟ | )
[11 empty] | ※ | 標準養生供試体(28日)：調合管理強度 構造体温度養生供試体：品質管理強度+3N
直前打設部位
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | 施工計画 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 |  | □ | 有 | □ | 打ち込み方法 | [11 empty] | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設要領書 |  | □ | 有 | □ | 締め固め方法 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| □ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 養生方法 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設報告書 |  | □ | 有 | □ | 打設状況（打設結果） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体床下 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | SRC造 | [8 empty] | 柱脚部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 |  |  | □ | 土間施工図 |  | □ | 有 | □ | 床下土間コンクリート | [11 empty] | C
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 床下防湿フィルム | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [8 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
[6 empty] | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 基礎部の換気口 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[12 empty] | 設置間隔 |  |  | ( |  |  | mm | )
[12 empty] | 開口面積 |  |  | ( |  |  | cm2 | )
[6 empty] | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 断熱材 | [11 empty] | C
[12 empty] | 種類 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・点検口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| □ 等級１ | [23 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 ２ 回施工状況報告書 【最下階から数えて2階の床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [25 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 中間階（住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 回施工状況報告書
【中間階床の躯体工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 回施工状況報告書 【中間階床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [13 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 柱・はり・耐力壁の位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | 柱・はり・床・耐力壁 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 構造スリットの位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 定着・端部処理 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 継手位置・継手方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 開口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 性能書 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[14 empty] | 製品名 | ( |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 構造スリット | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接継手 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | 機械式継手、定着金物
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 抜取作業記録 | [6 empty] | 全合計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 資格者証写し
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 資格者証写し | [6 empty] | 今回計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | )
[7 empty] | 打設予定部位 |  |  |  | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨製作図 |  | □ | 有 | □ | 鋼材の種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  | □ | 有 | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | SRC造 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 高力ボルトの種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | S造 |  |  | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  | ( |  |  | グレード | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格確認 | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 |  |  | □ | 原寸検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨加工形状 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | UT検査結果 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | アンカー等の精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 建込検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨建込精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | スリーブ補強 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 本締め検査記録 |  | □ | 有 | □ | 高力ボルト締め付け状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 回施工状況報告書 【中間階床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | セメントの種類 |  | □ | 無 | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | セメントの種類 | [11 empty] | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | コンクリートの水セメント比等 |  | □ | 無 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰ納品書 |  | □ | 有 | □ | 最小かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｽﾍﾟｰｻｰｻﾝﾌﾟﾙ
[6 empty] | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | コンクリートの種類 | [11 empty] | C
[12 empty] | □ | 普通コンクリート
[7 empty] | 直前打設部位 |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[6 empty] | （ |  | ） |  |  |  | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | コンクリートの品質等 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 圧縮強度判定基準
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | ( |  |  | N/㎟ | )
[11 empty] | ※ | 標準養生供試体(28日)：調合管理強度 構造体温度養生供試体：品質管理強度+3N
直前打設部位
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 施工計画 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 |  | □ | 有 | □ | 打ち込み方法 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設要領書 |  | □ | 有 | □ | 締め固め方法 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 養生方法 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設報告書 |  | □ | 有 | □ | 打設状況（打設結果） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体床下 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | SRC造 | [8 empty] | 柱脚部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 |  |  | □ | 土間施工図 |  | □ | 有 | □ | 床下土間コンクリート | [11 empty] | C
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 床下防湿フィルム | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [8 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
[6 empty] | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 基礎部の換気口 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[12 empty] | 設置間隔 |  |  | ( |  |  | mm | )
[12 empty] | 開口面積 |  |  | ( |  |  | cm2 | )
[6 empty] | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 断熱材 | [11 empty] | C
[12 empty] | 種類 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| □ 等級１ | [23 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 回施工状況報告書 【中間階床の躯体工事の完了時】 | [27 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [25 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 専用排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 躯体天井高 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 躯体天井高 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
| （住戸専用部） |  |  | □ | 有 | □ | 測定データ表 |  | □ | 有 | □ | 異なる躯体天井高 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 最も低い部分 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 柱 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 柱の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 壁 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 壁の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 壁の寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 屋根(住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 回施工状況報告書
【屋根工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査方法 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [13 empty] | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 柱・はり・耐力壁の位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | 柱・はり・床・耐力壁 |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 構造スリットの位置 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | ミルシート、他 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の種類・品質（刻印） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 配筋検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄筋の径・本数・ピッチ | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 定着・端部処理 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 継手位置・継手方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 開口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 性能書 |  | □ | 有 | □ | かぶり厚さ（スペーサー） | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 有 | □ | 人通孔・貫通口補強 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[14 empty] | 製品名 | ( |  |  |  | )
[9 empty] | □ | 有 | □ | 構造スリット | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接継手 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | 機械式継手、定着金物
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( |  |  |  | )
[6 empty] | □ | 引張強度成績書 |  | □ | 有 | □ | ガス圧接引張強度試験 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 抜取作業記録 | [6 empty] | 全合計 | ( |  |  | ロット | )
[6 empty] | □ | 資格者証写し
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 超音波探傷検査 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 資格者証写し | [6 empty] | 全合計 | ( |  |  | ロット | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨製作図 |  | □ | 有 | □ | 鋼材の種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ミルシート |  | □ | 有 | □ | 鋼材の厚さ・寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  | □ | SRC造 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 高力ボルトの種類・品質 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | S造 |  |  | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  | ( |  |  | グレード | ) |  |  |  |  | C
[6 empty] | □ | JIS工場
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格確認 | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 |  |  | □ | 原寸検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨加工形状 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 検査報告書 |  | □ | 有 | □ | UT検査結果 | [11 empty] | C
[6 empty] | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | アンカー等の精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[6 empty] | □ | 建込検査記録 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨建込精度 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | スリーブ補強 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | 本締め検査記録 |  | □ | 有 | □ | 高力ボルト締め付け状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | セメントの種類 |  | □ | 無 | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | セメントの種類 | [11 empty] | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 普通ポルトランドセメント | [11 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | コンクリートの水セメント比等 |  | □ | 無 | □ | 配合計画書 |  | □ | 有 | ・ | コンクリートの種類 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 普通コンクリート
[7 empty] | 直前打設部位 |  |  |  |  | □ | 軽量コンクリート
[6 empty] | （ |  | ） |  |  |  | □ | その他 |  | ( |  |  |  | )
[11 empty] | □ | 水セメント比 | [11 empty] | C
[15 empty] | ( |  |  | ％以下 | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 単位水量 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [27 empty] | （住棟第二面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | コンクリートの品質等 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書 |  | □ | 有 | □ | 呼び強度 |  |  | ( |  |  | N/㎟ | ) |  |  |  |  | C
| 等級 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 圧縮強度判定基準
[6 empty] | □ | 強度試験報告書 | [7 empty] | ( |  |  | N/㎟ | )
| □ 等級１ | [9 empty] | ※ | 標準養生供試体(28日)：調合管理強度 構造体温度養生供試体：品質管理強度+3N
直前打設部位
[6 empty] | （ |  | ） |  |  | □ | スランプ |  |  | ( |  |  | cm | ) |  |  |  |  | C
[11 empty] | □ | 塩分測定 |  |  | ( |  |  | ㎏/㎥以下 | ) |  |  |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 空気量 |  |  | ( |  |  | ％ | ) |  |  |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 施工計画 |  | □ | 無 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書 |  | □ | 有 | □ | 打ち込み方法 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設要領書 |  | □ | 有 | □ | 締め固め方法 | [11 empty] | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 養生方法 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[6 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設報告書 |  | □ | 有 | □ | 打設状況（打設結果） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 構造躯体床下 |  | □ | 無 | □ | 鉄骨施工要領書 |  | □ | 有 | □ | 防錆処理の種類 | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | 一般部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | SRC造 | [8 empty] | 柱脚部 |  |  | ( |  |  |  | )
|  | □ | S造 |  |  | □ | 土間施工図 |  | □ | 有 | □ | 床下土間コンクリート | [11 empty] | C
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
|  | □ | 該当なし |  |  | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 床下防湿フィルム | [11 empty] | C
|  | ※ | 鉄骨構造が在る場合にのみ記入 | [8 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | )
[6 empty] | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 基礎部の換気口 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[12 empty] | 設置間隔 |  |  | ( |  |  | mm | )
[12 empty] | 開口面積 |  |  | ( |  |  | cm2 | )
[6 empty] | □ | 出荷証明 |  | □ | 有 | □ | 断熱材 | [11 empty] | C
[12 empty] | 種類 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | 厚さ |  |  | ( |  |  | mm | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| （共用配管） | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管補修の措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の露出 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| □ 等級１ | [23 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 回施工状況報告書 【屋根工事の完了時】 | [27 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [25 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 専用排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 躯体天井高 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 躯体天井高 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
| （住戸専用部） |  |  | □ | 有 | □ | 測定データ表 |  | □ | 有 | □ | 異なる躯体天井高 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 最も低い部分 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 柱 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 柱の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 壁 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 壁の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 壁の寸法 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 内装(住戸)
別記第2号様式-2
第 回施工状況報告書
【下地張りの直前の工事の完了時】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [7 empty] | 住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 | 階 |  | 評価戸数 |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  | （一次） | [9 empty] | （二次）
|  |  | 適 ・ 不適 | [9 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  | 0 | [9 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  | 0 | [9 empty] | 0
評価者署名 |  |  | 富士建築センター株式会社 | [9 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 回施工状況報告書 【下地張りの直前の工事の完了時】 | [23 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [21 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [6 empty] | 検査 |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [6 empty] | 方法 |  |  |  | 一次 |  | 二次
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
|  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
| ■ 等級１ | [6 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 躯体の断熱性能等，結露防止及び熱橋部対策 | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 土間床の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
|  |  | □ | 有 | □ | 出荷証明書 |  | □ | 有 | □ | 床の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 外壁の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 界壁の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
| ■ 等級１ | [6 empty] | □ | 有 | □ | 天井の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C
[8 empty] | □ | 有 | □ | 屋根の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C | □ | 適 | □ | 適
[8 empty] | □ | 有 | □ | 熱橋部の断熱状態 | [5 empty] | A | ・ |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認

## 竣工（住棟・住戸)
別記第2号様式-2
第 回施工状況報告書
【 竣工時 】
富士建築センター株式会社 殿
建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。
施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [8 empty] | 住棟・住戸評価共用
※の欄に施工管理者が記入して下さい
建築物の名称※ |  |  |  | 0
建築物の所在地※ |  |  |  | 0
建築物の概要※ |  |  |  | 構造 |  | 0 |  | 造 | 階数 |  | 地下 |  |  | 0 |  | 階 | 地上 | 0 |  | 階 |  | 評価戸数 |  |  |  | 0 |  | 戸
工事施工者※ |  |  |  | 住 所 |  |  |  | 0
|  |  |  | 会社名称又は氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  | 0
総合判定結果 |  |  |  | （一次） | [10 empty] | （二次）
|  |  |  | 適 ・ 不適 | [10 empty] | 適 ・ 不適
検査年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 年 月 日
施工管理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
設計監理者署名※ |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
評価者署名 |  |  |  | 富士建築センター株式会社 | [10 empty] | 富士建築センター株式会社
備考
第 回施工状況報告書 【 竣工時 】 | [27 empty] | （住棟第一面）
住棟評価用 | [27 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
構造の安定に関すること | 耐震等級，その他，耐風等級，耐積雪等級，並びに基礎の構造方法及び形式等 | 免震建築物 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 免震層 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 有 | □ | 免震材料 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  | □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 有 | □ | 上部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 下部構造 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 落下・挟まれ防止等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 表示 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[11 empty] | □ | 管理に関する計画 | [11 empty] | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | 外壁の仕上げ材 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 外壁の仕上げ材 | [7 empty] | A |  |  |  |  | □ | 適 | □ | 適
| 等級 |  |  | □ | 有 | [6 empty] | （ | [6 empty] | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 小屋裏換気 |  | □ | 無 | □ | 施工図 |  | □ | 有 | □ | 換気口の位置・大きさ | [11 empty] | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 給気口の位置・大きさ | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
|  | □ | 該当なし | [21 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 立管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 立管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| （共用配管） | [7 empty] | □ | 有 | □ | 横主管の清掃口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 横主管の点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 配管点検口 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の接続部の位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有
[9 empty] | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管のバルブの位置・点検措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 横主管のピット内等の措置 |  | □ | 無 | □ | 基礎施工図 |  | □ | 有 | □ | 人通孔の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  |  |  |  | 寸法 |  |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管補修の措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 排水管・給水管・ガス管の露出 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 補修のできるMB又はPS内に配管
[11 empty] | □ | 上記以外
[11 empty] | □ | ピット内又は天井 | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | 天井内（点検口） | [12 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| 更新対策 | 共用排水管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリート内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| （共用排水管） |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管迄のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 横主管 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 到達経路 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  | 共用排水管 |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 排水管の設置状況 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 貫通部 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | はつり工事の軽減 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 接続替の措置等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 新たな設置余地 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 設置スペース | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | その他の措置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 立管位置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | ・ | 設置位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [6 empty] | □ | 共用部 |  |  | □ | 外周部
[12 empty] | □ | 専用部 |  |  | □ | バルコニー | [7 empty] | □ | 適 | □ | 適
[12 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  | ) | [5 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認
第 回施工状況報告書 【 竣工時 】 | [27 empty] | （住戸第一面）
住戸評価用 |  | （ ）号室 | [25 empty] | ※の欄に施工管理者が記入して下さい
| 性能表示 | 検査項目 |  | 変更の |  | 関連図書 |  |  | 写真 |  | 確認内容 | [8 empty] | 検査 |  |  |  |  | 判定結果
| 事 項 | ※ |  | 有無※ |  | ※ |  |  | ※ |  | ※ | [8 empty] | 方法 |  |  |  |  | 一次 |  | 二次
維持管理・更新への配慮に関すること | 維持管理 | 専用配管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | コンクリートへの埋め込みのないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
| 対策等級 |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図
| （専用配管） | [9 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
| □ 等級１ | 地中埋設管 |  | □ | 無 | □ | 躯体施工図 |  | □ | 有 | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 設備施工図 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 専用排水管の清掃措置 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 掃除口の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 清掃の可能な措置のあるトラップの設置
[11 empty] | □ | 内面平滑かつたわみ，抜けその他変形なし | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 配管点検口等 |  | □ | 無 | □ | 設備施工図 |  | □ | 有 | □ | 点検口の位置 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 主要な接合部の点検が出来る | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[9 empty] | □ | 有 | □ | 主要な接合部の露出している | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 専用排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 排水管の仕様等 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
|  |  |  | □ | 有 | [5 empty] | □ | 排水管の設置状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[25 empty] | □ | 適 | □ | 適
[25 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
温熱環境・エネルギー消費に関すること | 断熱等性能等級 | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 建具・ドアの性能 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  |  |  | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 日射遮蔽措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 庇，軒の状態 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  | □ | 有 | □ | 付属部材の状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
| 一次エネルギー消費量等級 | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 建具・ドアの性能 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  |  |  | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 日射遮蔽措置 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 庇，軒の状態 | [7 empty] | A | ・ | B | ・ | C
|  |  |  | □ | 有 | □ | サッシ図 |  | □ | 有 | □ | 付属部材の状態 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
| ■ 等級１ | [7 empty] | □ | 有 | □ | ガラスの種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 通風等の利用 |  | □ | 無 | □ |  |  |  |  | □ | 材料の種類 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | [19 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 蓄熱の利用 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | 平面形状 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 適 | □ | 適
|  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 | [17 empty] | □ | 不適 | □ | 不適
|  | 設備機器等 |  | □ | 無 | □ | 納品書 |  | □ | 有 | □ | 冷房機器の種類
|  |  |  | □ | 有 | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 冷房機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 暖房機器の種類
[11 empty] | □ | 暖房機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 換気設備の種類
[11 empty] | □ | 換気設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 給湯機器の種類
[11 empty] | □ | 給湯機器の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 照明設備の種類
[11 empty] | □ | 照明設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | 太陽発電設備の種類
[11 empty] | □ | 太陽発電設備の台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C
[9 empty] | □ | 有 | □ | コージェネレーションシステムの種類 | [12 empty] | □ | 適 | □ | 適
[11 empty] | □ | コージェネレーションシステムの台数 | [7 empty] | A | ・ |  |  | C | □ | 不適 | □ | 不適
検査方法 A：実際の目視 B：実物の計測 C：施工関連図書の確認