## 木3軸
工事施工・監理報告書（木造軸組工法３階）
中間検査・完了検査
年 月 日
富士建築センター株式会社
建築確認済証番号 |  |  | 年 月 日 |  |  | 第ＦＢＣ建確済 - 号
建築主氏名
建築場所 |  |  | 市 区 町 丁目
上記、建築物の（工事監理・工事状況）に係わる結果を次のとおり報告します。
| 報告者 | □ 工事監理者 |  | 住所
|  | □ 工事施工者 |  | 氏名
□
| 建築確認図書と照合した結果、変更は |  |  |  |  | □ ありません。
□ ありますので、別途必要な手続きをします。
| 確認事項 |  |  | 内 容 |  |  | チェック結果 （※１） |  | 備 考
1 | 敷地の安全性 (法19) |  |  | (1) | がけ，擁壁の安全性 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (2) | 雨水及び排水の処理 |  | 適 ・ 不 ・ 未
2 | 敷地と道路の関係 |  |  | (1) | 道路の幅員 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (2) | 道路に接する敷地の長さ |  | 適 ・ 不 ・ 未
| (法40 42 43) |  |  | (3) | 専用通路の幅及び長さ |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (4) | 2項道路の後退 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (5) | 43条許可条件との照合 |  | 適 ・ 不 ・ 未
3 | 敷地形状、容積率、建ぺい率 |  |  | (1) | 敷地形状（敷地の形，高低差） |  | 適 ・ 不 ・ 未
| (法52～54の2) |  |  | (2) | 基礎形状 |  | 適 ・ 不 ・ 未
4 | 外壁後退 (法54) |  |  | (1) | 建物配置（道路，隣地からの離れ） |  | 適 ・ 不 ・ 未
5 | 道路斜線 |  |  | (1) | 建築確認図書の立面図との照合 |  | 適 ・ 不 ・ 未
| (法56) |  |  | (2) | 道路からの後退距離 |  | 適 ・ 不 ・ 未
6 | 高度地区 |  |  | (1) | 建築確認図書の立面図との照合 |  | 適 ・ 不 ・ 未
| (法58) |  |  | (2) | 北側敷地境界からの建物の離れ |  | 適 ・ 不 ・ 未
7 | 確認表示板 (法89) |  |  | (1) | 建築確認表示板の設置 |  | 適 ・ 不 ・ 未
8 | 居室の床の高さ及び防湿方法 |  |  | (1) | 床下の防湿 |  | 適 ・ 不 ・ 未
| （令22） |  |  | (2) | 外壁の床下部分の換気孔 |  | 適 ・ 不 ・ 未
9 | 建物全体 |  |  | (1) | 建築物の形状・建入れ |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (2) | 構造図との照合（耐力壁、横架材等） |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (3) | 横架材、筋かいは欠込みしてはならない（令44、令45） |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (4) | 防腐、防蟻措置（令49） |  | 適 ・ 不 ・ 未
10 | 土台(令42） |  |  | (1) | 基礎との緊結（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置） |  | 適 ・ 不 ・ 未
11 | 柱 |  |  | (1) | 柱の小径 |  | 適 ・ 不 ・ 未
| （令43） |  |  | (2) | すみ柱 |  | 適 ・ 不 ・ 未
12 | 構造上主要な部分である継手または仕口 |  |  | (1) | 筋かいの端部における仕口（筋かいﾌﾟﾚｰﾄによる接合） |  | 適 ・ 不 ・ 未
| (令47 平12建告1460) |  |  | (2) | 軸組の柱脚及び柱頭の仕口（構造図との照合） |  | 適 ・ 不 ・ 未
（※１）欄については，裏面の注意事項をお読みください。 | [8 empty] | 《裏面もあります》
| 確認事項 |  |  | 内 容 |  |  | チェック結果 （※１） |  | 備 考
13 | 床組 |  |  | (1) | 床組仕様書との照合（種類、張り方、釘打ち、床根太等） |  | 適 ・ 不 ・ 未
14 | その他 |  |  | (1) | 準耐火仕様書との照合（法61） |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (2) | 非常用進入口（令126の6） |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (3) | 敷地内通路 （令128） |  | 適 ・ 不 ・ 未
15 | 居室の採光及び換気 （法28） |  |  | (1) | 間取り |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (2) | 外壁の開口部の大きさ |  | 適 ・ 不 ・ 未
16 | 内装の仕上げ（法35の２） |  |  | (1) | 台所等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ |  | 適 ・ 不 ・ 未
17 | 外壁開口部の防火戸 （法64） |  |  | (1) | 網入りガラス、シャッター、雨戸等 |  | 適 ・ 不 ・ 未
18 | 階段及びその踊場 |  |  | (1) | 幅、けあげ及び踏面の寸法、手すりの設置等 |  | 適 ・ 不 ・ 未
（令23～25）
19 | 建築設備 |  |  | (1) | 給排水、ガス等の設備の種類、施工状況 |  | 適 ・ 不 ・ 未
シックハウス対策
21 | クロルピリホス |  |  | (1) | 居室を有する建築物には使用禁止 |  | 適 ・ 不 ・ 未
（法28の2 令20の5）
22 | 居室等の内装仕上げ |  |  | (1) | 下地の種別及び面積 |  | 適 ・ 不 ・ 未
| （法28の2 令20の5） |  |  | (2) | 接着剤の種別及び面積 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (3) | 仕上げ材の種別及び面積 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (4) | 塗料の種別及び面積 |  | 適 ・ 不 ・ 未
|  |  |  | (5) | 建具及び造り付けの家具の種類及び面積 |  | 適 ・ 不 ・ 未
23 | 換気設備 |  |  | (1) | 換気区画（ゾーニング）、換気ルート |  | 適 ・ 不 ・ 未
| （法28の2 令20の6 令129の2の6） |  |  | (2) | 形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  | 適 ・ 不 ・ 未
24 | 天井裏等の制限 |  |  | (1) | 下地材がF☆☆☆以上又は大臣認定 |  | 適 ・ 不 ・ 未 |  | （※３）
| （平15国交告274号） |  |  | (2) | 気密層又は通気止め |  | 適 ・ 不 ・ 未 |  | （※３）
| (1)～(3)のいずれか （※３） |  |  | (3) | 換気設備の形状・寸法・規格・機器の性能（換気風量） |  | 適 ・ 不 ・ 未 |  | （※３）
25 | 火災警報器 |  |  | (1) | 住宅用防災機器の位置及び種類 |  | 適 ・ 不 ・ 未
設計図書の内容について設計者に確認した事項
指示記録（※２）
項目番号 |  |  | 指示内容
《注意事項》
| （※１）欄 | ： 確認事項を現場でチェックし、①適合は「適」に○印、②適合していないものは「不」に○印、③未施工
は「未」に○印を記入ください。（該当しない項目は記入しないでください）
| （※２）欄 | ： 確認事項の内、不適合又は未施工がある場合は、その項目番号（ex．2(5)）と現場で指示した内容を
記入してください。
| （※３）欄 | ： 該当しない項目は記入しないでください。 | [6 empty] | （木3軸）