## 1FＸ方向
木造建築物の軸組の配置（建設省告示第1352号）
木造建築物の軸組の配置については、以下のとおり確認しました。
X方向軸組のチェック
| 1階平面図（壁量計算をした側端部分の範囲を記入して下さい） | [10 empty] | y
x
概要
・２階建築物の１階
[12 empty] | ・１階床面積 |  |  | m2
・屋根
各側端部分Ｘ方向軸組長
| 軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  |  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
| Ⅰ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | する
|  |  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
| Ⅱ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | 欄に記入する
各側端部分床面積
|  | ＡⅠ※２ |  | （は）
| Ⅰ： |  | = |  | m2 |  | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（計算例参照）
|  | ＡⅡ※３ |  | （に） |  |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（計算例参照）
| Ⅱ： |  | = |  | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  |  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
| Ⅰ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
|  |  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
| Ⅱ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
|  | 表２※５ |  | （は） |  | （と）
| Ⅰ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
|  | 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
| Ⅱ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
|  | （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
| Ⅰ： |  | ／ |  | = |  | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
|  | （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
| Ⅱ： |  | ／ |  | =
壁率比
|  | ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
|  |  | ／ |  | = |  | ≧ | 0.5 | ＯＫ |  | ※９ 壁率比が０．５未満の場合は偏心率
|  | ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値 |  |  |  |  | ＜ | 0.5 | ＮＧ※９ |  | の計算を行い，偏心率が０．３以下で
|  | ※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値 | [8 empty] | あることを確認する

## 1FＹ方向
Ｙ方向軸組のチェック
1階平面図（壁量計算をした側端部分の範囲を記入して下さい）
y
x
概要
・２階建築物の１階
[11 empty] | ・１階床面積 |  |  | m2
・屋根
各側端部分Ｙ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
Ⅰ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
Ⅱ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | 欄に記入する
各側端部分床面積
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： |  | = |  | m2 |  | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（計算例参照）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（計算例参照）
Ⅱ： |  | = |  | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： |  | ／ |  | = |  | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： |  | ／ |  | =
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
|  | ／ |  | = |  | ≧ | 0.5 | ＯＫ |  | ※９ 壁率比が０．５未満の場合は偏心率
| ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値 |  |  |  |  | ＜ | 0.5 | ＮＧ※９ |  | の計算を行い，偏心率が０．３以下で
| ※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値 | [8 empty] | あることを確認する

## 1FＸ方向 (計算)
X方向軸組の計算例
1階平面図
| Ａ |  |  | 構造用合板(910) |  | 構造用合板(910) |  |  |  |  | y
|  |  |  | 側端部分Ⅱ |  |  | 2730 | 1/4Ly
x
10920
Ly
45×90(910)（注）
[5 empty] | 側端部分Ⅰ |  | 2730 | 1/4Ly |  |  | 概要
Ｂ
|  |  |  | 45×90(910) |  | 45×90(910) |  |  |  |  | ・２階建築物の１階
[5 empty] | 8190 | [5 empty] | ・１階床面積 |  | 89.43 | m2
|  |  | ① |  |  | ② |  |  |  |  | ・屋根 | 軽い屋根
各側端部分Ｘ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
Ⅰ： |  | 2.73 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | （い）１ | ＝0.91ｍ＋0.91ｍ＋0.91ｍ
Ⅱ： |  | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 1.82 | ｍ | 0 | ｍ |  | ＝2.73ｍ
※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
各側端部分床面積 | [9 empty] | 欄に記入する
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： | 22.3587 | = | 22.3587 | m2 | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（2.73ｍ×8.19ｍ＝22.36㎡）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（2.73ｍ×8.19ｍ＝22.36㎡）
Ⅱ： | 22.3587 | = | 22.3587 | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x | 2.73 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 0 | + | 0 | x | 0 | = | 5.46 | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x | 0 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 1.82 | + | 0 | x | 0 | = | 4.55 | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： | 0.29 | ｘ | 22.3587 | = | 6.484 | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： | 0.29 | ｘ | 22.3587 | = | 6.484 | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： | 5.46 | ／ | 6.484 | = | 0.84207 | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： | 4.55 | ／ | 6.484 | = | 0.70172
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
| 0.70172 | ／ | 0.84207 | = | 0.83333 | ≧ | 0.5 | OK | ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値
※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値

## 1FＹ方向 (計算)
Ｙ方向軸組の計算例
1階平面図 |  | 1/4Lx |  | 1/4Lx
y
|  | 2.048 |  | 2.048
Ａ
| 45×90たすき掛 |  |  |  |  | 構造用合板(910) | [6 empty] | x
(1,820)
10.920
概要
・２階建築物の１階
| 45×90 | [9 empty] | ・１階床面積 |  | 89.43 | m2
| (1,820) |  |  |  |  | 30×90(910)※１ |  |  | Ｂ |  | ・屋根 | 軽い屋根
8.190
Lx
| ① |  |  |  | ②
各側端部分Ｙ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
Ⅰ： |  | 1.82 | ｍ | 1.82 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 欄に記入する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４
Ⅱ： |  | 0.91 | ｍ | 0 | ｍ | 0.91 | ｍ | 0.91 | ｍ
各側端部分床面積
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： | 22.36 | = | 22.36 | m2 | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（2.048ｍ×10.92ｍ＝22.36㎡）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（2.048ｍ×10.92ｍ＝22.36㎡）
Ⅱ： | 22.36 | = | 22.36 | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x | 1.82 | +2倍x2x | 1.82 | +2.5倍x | 0 | + | 0 | x | 0 | = | 10.92 | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x | 0.91 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 0.91 | + | 1.5 | x | 0.91 | = | 5.46 | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： | 0.29 | ｘ | 22.36 | = | 6.4844 | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： | 0.29 | ｘ | 22.36 | = | 6.4844 | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： | 10.92 | ／ | 6.4844 | = | 1.684 | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： | 5.46 | ／ | 6.4844 | = | 0.84202
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
| 0.84202 | ／ | 1.684 | = | 0.5 | ≧ | 0.5 | OK | ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値
※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値
45×90（910）
側端部分Ⅰ
側端部分Ⅱ

## 2FＸ方向
X方向軸組のチェック
２階平面図（壁量計算をした側端部分の範囲を記入して下さい） | [10 empty] | y
x
概要
・２階建築物の２階
[11 empty] | ・２階床面積 |  |  | m2
・屋根
各側端部分Ｘ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
Ⅰ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
Ⅱ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | 欄に記入する
各側端部分床面積
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： |  | = |  | m2 |  | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（計算例参照）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（計算例参照）
Ⅱ： |  | = |  | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： |  | ／ |  | = |  | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： |  | ／ |  | =
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
|  | ／ |  | = |  | ≧ | 0.5 | ＯＫ |  | ※９ 壁率比が０．５未満の場合は偏心率
| ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値 |  |  |  |  | ＜ | 0.5 | ＮＧ※９ |  | の計算を行い，偏心率が０．３以下で
| ※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値 | [8 empty] | あることを確認する

## 2FＹ方向
Ｙ方向軸組のチェック
２階平面図（壁量計算をした側端部分の範囲を記入して下さい）
y
x
概要
・２階建築物の２階
[11 empty] | ・２階床面積 |  |  | m2
・屋根
各側端部分Ｙ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
Ⅰ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
Ⅱ： |  |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ |  | ｍ | 欄に記入する
各側端部分床面積
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： |  | = |  | m2 |  | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（計算例参照）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（計算例参照）
Ⅱ： |  | = |  | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x |  | +2倍x2x |  | +2.5倍x |  | + | 倍 | x |  | = |  | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： |  | ｘ |  | = |  | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： |  | ／ |  | = |  | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： |  | ／ |  | =
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
|  | ／ |  | = |  | ≧ | 0.5 | ＯＫ |  | ※９ 壁率比が０．５未満の場合は偏心率
| ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値 |  |  |  |  | ＜ | 0.5 | ＮＧ※９ |  | の計算を行い，偏心率が０．３以下で
| ※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値 | [8 empty] | あることを確認する

## 2FＸ方向 (計算)
X方向軸組の計算例
２階平面図
| Ａ |  |  |  |  | 構造用合板(910) |  |  |  |  | y
|  |  |  | 側端部分Ⅱ |  |  | 2730 | 1/4Ly
|  |  |  | 45×90(910) | [8 empty] | x
10920
Ly
45x90(1820)（注）
[5 empty] | 側端部分Ⅰ |  | 2730 | 1/4Ly |  |  | 概要
Ｂ
|  |  | 45×90たすき掛(910) |  |  | 45×90(1820) |  |  |  |  | ・２階建築物の２階
[5 empty] | 8190 | [5 empty] | ・２階床面積 |  | 89.43 | m2
|  |  | ① |  |  | ② |  |  |  |  | ・屋根 | 軽い屋根
各側端部分Ｘ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１ |  | （注） 側端部分の境界線上にある軸組は、
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | 壁心が１/４の線以内であれば算入
Ⅰ： |  | 3.64 | ｍ | 0.91 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４ |  | （い）１ | ＝1.82ｍ＋1.82ｍ
Ⅱ： |  | 0.91 | ｍ | 0 | ｍ | 0.91 | ｍ | 0 | ｍ |  | ＝3.64ｍ
※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
各側端部分床面積 | [9 empty] | 欄に記入する
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： | 22.3587 | = | 22.3587 | m2 | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（2.73ｍ×8.19ｍ＝22.36㎡）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（2.73ｍ×8.19ｍ＝22.36㎡）
Ⅱ： | 22.3587 | = | 22.3587 | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x | 3.64 | +2倍x2x | 0.91 | +2.5倍x | 0 | + | 0 | x | 0 | = | 10.92 | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x | 0.91 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 0.91 | + | 0 | x | 0 | = | 4.095 | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： | 0.15 | ｘ | 22.3587 | = | 3.3538 | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： | 0.15 | ｘ | 22.3587 | = | 3.3538 | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： | 10.92 | ／ | 3.3538 | = | 3.256 | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： | 4.095 | ／ | 3.3538 | = | 1.221
※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値
壁率比 | [8 empty] | ※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る） |  |  | ※９ | ※９ 壁量充足率がⅠ、Ⅱ共に１を超えるので
| 1.221 | ／ | 3.256 | = | 0.375 | ＜ | 0.5 | ＯＫ | 壁率比が0.5未満でもＯＫ（確認しなく
てもよい⇒※６参照）となる

## 2FＹ方向 (計算)
Ｙ方向軸組の計算例
２階平面図 |  | 1/4Lx |  | 1/4Lx
y
|  | 2.048 |  | 2.048
Ａ
| 45×90 |  |  |  |  | 45×90 | [6 empty] | x
| (910) |  |  |  |  | (910)
10.920
概要
・２階建築物の２階
| 45×90 | [9 empty] | ・２階床面積 |  | 89.43 | m2
| (1,820) |  |  |  |  | 30×90(910)※１ |  |  | Ｂ |  | ・屋根 | 軽い屋根
8.190
Lx
| ① |  |  |  | ②
各側端部分Ｙ方向軸組長
軸組の種類 |  | 45x90（１） |  | 45x90たすき掛（２） |  | 構造用合板（３） |  | その他（４）※１
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | （い）４ |  | ※１ 左記以外の軸組の場合、「その他」の
Ⅰ： |  | 2.73 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 欄に記入する
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | （ろ）４
Ⅱ： |  | 0.91 | ｍ | 0 | ｍ | 0 | ｍ | 0.91 | ｍ
各側端部分床面積
| ＡⅠ※２ |  | （は）
Ⅰ： | 22.36 | = | 22.36 | m2 | ※２ ＡⅠ：側端部分Ⅰの床面積（2.048ｍ×10.92ｍ＝22.36㎡）
| ＡⅡ※３ |  | （に） |  | ※３ ＡⅡ：側端部分Ⅱの床面積（2.048ｍ×10.92ｍ＝22.36㎡）
Ⅱ： | 22.36 | = | 22.36 | m2
小屋裏物置等の床面積の算入については、告示第１３５１号
に規定があります
各側端部分存在壁量
|  | （い）１ |  | （い）２ |  | （い）３ |  | 表１※４ |  | （い）４ |  | （ほ）
Ⅰ： | 2倍 x | 2.73 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 0 | + | 0 | x | 0 | = | 5.46 | ｍ
|  | （ろ）１ |  | （ろ）２ |  | （ろ）３ |  | 表１※４ |  | （ろ）４ |  | （へ）
Ⅱ： | 2倍 x | 0.91 | +2倍x2x | 0 | +2.5倍x | 0 | + | 1.5 | x | 0.91 | = | 3.185 | ｍ
※４ 建築基準法施行令第４６条第４項の表１の倍率
各側端部分必要壁量
| 表２※５ |  | （は） |  | （と）
Ⅰ： | 0.15 | ｘ | 22.36 | = | 3.354 | ｍ
| 表２※５ |  | （に） |  | （ち）
Ⅱ： | 0.15 | ｘ | 22.36 | = | 3.354 | ｍ
※５ 建築基準法施行令第４６条第４項の表２の階の床面積に乗ずる数値（ｍ／ｍ２）
各側端部分壁量充足率
| （ほ） |  | （と） |  | （り）※６
Ⅰ： | 5.46 | ／ | 3.354 | = | 1.6279 | ※６ 壁量充足率が（り），（ぬ）とも１を超える場合は
| （へ） |  | （ち） |  | （ぬ）※６ | 次に求める壁率比の確認は省略できる
Ⅱ： | 3.185 | ／ | 3.354 | = | 0.94961
壁率比
| ｍｉｎ※７ |  | ｍａｘ※８ |  | （る）
| 0.94961 | ／ | 1.6279 | = | 0.58333 | ≧ | 0.5 | OK | ※７ （り），（ぬ）のうち小さい方の数値
※８ （り），（ぬ）のうち大きい方の数値
側端部分Ⅰ
側端部分Ⅱ