## 準耐火リスト
□ イ-１ |  |  |  | 告示番号 |  |  |  | 認定
壁 | 間仕 | 耐力壁 |  | 1380号 | 第一 | □ | 一 | □ | QF060BP | □繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造･木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □高温高圧蒸気養生した溶接金網入軽量コンクリート板表張／せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 □スラグせっこう系セメント板・繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □両面ＡＬＣパネル張／木造・鉄骨造外壁
|  | 非耐力壁 |  |  |  | □ | 二 | □ | QF060NP | □
| 外壁 | 耐力壁 |  |  |  | □ | 三 | □ | QF060BE | □繊維混入セメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造･木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □高温高圧蒸気養生した溶接金網入軽量コンクリート板表張／せっこうボード裏張／プレハブ工法外壁 □スラグせっこう系セメント板・繊維混入パーライトセメントけい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □両面ＡＬＣパネル張／木造・鉄骨造外壁
|  | 非耐力壁 | 延焼部 |  |  | □ | 四 | □ | QF060NE | □両面繊維混入けい酸カルシウム板張／不燃下地外壁
|  |  | 延焼外 | 1358号 | 第一 | □ | 五 | □ | QF030NE | □スラグせっこう系セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □
柱 |  |  |  | 1380号 | 第二 | □ |  | □ | QF060CN | □繊維混入セメントけい酸カルシウム板張／木造･鉄骨造柱 □繊維強化セメント板・せっこうボ－ド張／断熱材充填木造・鉄骨造被覆柱 □窯業系サイディング張／木造・鉄骨造柱 □強化せっこうボード被覆柱
床 |  |  |  |  | 第三 | □ |  | □ | QF060FL | □強化せっこうボード２枚重ね張・ﾛｯｸｳｰﾙ充填・薄板軽量形鋼造・床 □ビニル樹脂系繊維混入セメント板上張／中空木造・鉄骨造･鉄筋コンクリート造床 □繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成型板上張／中空木造・鉄骨造･鉄筋コンクリート造床 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造床
はり |  |  |  |  | 第四 | □ |  | □ | QF060BM | □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造はり □
屋根 |  |  |  | 1358号 | 第五 | □ | 一 | □ | QF030RF | □塩化ビニル樹脂金属積層板表張／ポリエステル系繊維不織布張グラスウール保温板裏張／鉄骨造屋根 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造屋根 □
軒裏 |  |  | 延焼部 | 1380号 | 第五 | □ | 二 | □ | QF060RS | □ＡＬＣパネル張／木造下地・鉄骨下地軒裏 □繊維混入けい酸カルシウム板張／木造・鉄骨造軒裏 □窯業系サイディング張／木造・鉄骨造軒裏 □金属板・強化せっこうボード重張／木造・鉄骨造軒裏
|  |  | 延焼外 | 1358号 | 第五 |  |  | □ | QF030RS | □繊維強化セメント板等張／換気孔金物付軒裏 □水酸化アルミニウム混入ロックウール板張／繊維混入けい酸カルシウム板等張／換気孔金物付軒裏 □
階段 |  |  |  | 1358号 | 第六 | □ |  | □ | QF030ST | □繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成型板製階段 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造階段 □
□ イ-２ |  |  |  | 告示番号 |  |  |  | 認定
壁 | 間仕 | 耐力壁 |  | 1358号 | 第一 | □ | 一 | □ | QF045BP | □両面繊維強化セメント板・木毛セメント板張／木造・軽量鉄骨下地間仕切壁 □両面せっこうボード２枚重ね張・薄板軽量形鋼造・間仕切壁（耐力） □両面せっこうボード重・合板・グラスウール・合板・スレート張／プレハブ工法間仕切壁 □両面せっこうボード重張／薄板軽量形鋼造間仕切壁
|  | 非耐力壁 |  |  |  | □ | 二 | □ | QF045NP | □両面鋼板・せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁 □両面せっこうボード重張／軽量鉄骨下地間仕切壁 □両面鋼板・せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁 □両面着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁
| 外壁 | 耐力壁 |  |  |  | □ | 三 | □ | QF045BE | □繊維混入けい酸カルシウム板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 □窯業系サイディング外張・ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ等外張・構造用合板等外張／せっこうボード２枚重ね裏張・薄板軽量形鋼造・外壁（耐力） □両面ＡＬＣパネル張／木製軸組造・鉄骨造外壁 □両面窯業系サイディング張／木造・鉄骨造外壁
|  | 非耐力壁 | 延焼部 |  |  | □ | 四 | □ | QF045NE | □塩化ビニル樹脂積層鋼板･せっこうボード･木繊セメント板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 □石綿セメント押出成形板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 □塗装金属板・イソシアヌレートフォーム・塗装金属板表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁 □化粧鋼板・スレート表張／せっこうボード裏張／軽量鉄骨下地外壁
|  |  | 延焼外 |  |  | □ | 五 | □ | QF030NE | □スラグせっこう系セメント板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造・木製枠組造・軽量鉄骨下地・プレハブ工法外壁 □
柱 |  |  |  |  | 第二 | □ |  | □ | QF045CN | □繊維強化セメント板・せっこうボード張／木造柱 □
床 |  |  |  |  | 第三 | □ |  | □ | QF045FL | □強化せっこうボード２枚重ね張・天井根太下地・薄板軽量形鋼造・床 □せっこうボード２枚重ね張・ﾛｯｸｳｰﾙ充填・薄板軽量形鋼造・床 □せっこうボード２枚重ね張・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ等充填・薄板軽量形鋼造・床 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造床
はり |  |  |  |  | 第四 | □ |  | □ | QF045BM | □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造はり □
屋根 |  |  |  |  | 第五 | □ | 一 | □ | QF030RF | □塩化ビニル樹脂金属積層板表張／ポリエステル系繊維不織布張グラスウール保温板裏張／鉄骨造屋根 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造屋根 □
軒裏 |  |  | 延焼部 |  |  | □ | 二 | □ | QF045RS | □着色亜鉛めっき鋼板・せっこうボード張／木製軸組造・鉄骨造軒裏 □鋼板・強化せっこうボード張／薄板軽量形鋼造軒裏 □金属板・強化せっこうボード重張／木造・鉄骨造軒裏 □ＡＬＣパネル張／木製軸組下地・鉄骨下地軒裏
|  |  | 延焼外 |  |  |  |  | □ | QF030RS | □繊維強化セメント板等張／換気孔金物付軒裏 □水酸化アルミニウム混入ロックウール板張／繊維混入けい酸カルシウム板等張／換気孔金物付軒裏 □
階段 |  |  |  |  | 第六 | □ |  | □ | QF030ST | □繊維混入けい酸カルシウムセメント押出成型板製階段 □グラスウール充てん／せっこうボード表張／せっこうボード重裏張／木造・鉄骨造階段 □
[11 empty] | 1380 | 第一 | 一 | イ |  |  | 耐火構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
[14 empty] | ロ | （１） |  | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
[15 empty] | （２） |  | 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
[15 empty] | （３） |  | 厚さが十六ミリメートル以上の強化せっこうボード
[15 empty] | （４） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
[15 empty] | （５） |  | 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
[13 empty] | 二 | イ |  |  | 耐火構造とすること。
[14 empty] | ロ |  |  | 前号ロに定める構造とすること。
[13 empty] | 三 | イ |  |  | 耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
[14 empty] | ロ |  |  | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
[15 empty] | （１） |  | 厚さが十八ミリメートル以上の硬質木片セメント板
[15 empty] | （２） |  | 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
[13 empty] | 四 | イ |  |  | 耐火構造とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 前号ロに定める構造とすること
[12 empty] | 第二 | 一 |  |  |  | 耐火構造とすること。
[13 empty] | 二 | イ |  |  | 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること
[14 empty] | ロ |  |  | 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準(同告示第一号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ロにおいて同じ。)に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
[14 empty] | ハ |  |  | 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準(同告示第二号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ハにおいて同じ。)に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること
[14 empty] | ニ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第三 | 一 |  |  |  | 耐火構造とすること
[13 empty] | 二 | イ | （１） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートを張ったもの
[15 empty] | （２） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ十二ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
[15 empty] | （３） |  | 厚さ四十ミリメートル以上の木材
[15 empty] | （４） |  | 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
[14 empty] | ロ | （１） |  | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張り、その上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
[15 empty] | （２） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードを張ったもの
[15 empty] | （３） |  | 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの
[15 empty] | （４） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を張ったもの
[14 empty] | ハ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第四 | 一 |  |  |  | 耐火構造とすること
[13 empty] | 二 |  |  |  | 第三第二号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること
[14 empty] | イ |  |  | 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること
[14 empty] | ロ |  |  | 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること
[14 empty] | ハ |  |  | 当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること
[14 empty] | ニ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第五 | 一 |  |  |  | 厚さが十五ミリメートルの強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの
[13 empty] | 二 |  |  |  | 繊維混入ケイ酸カルシウム板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以上のもの
[13 empty] | 三 |  |  |  | 第一第三号ロ(1)又は(2)に該当するもの
[11 empty] | 1358 | 第一 | 一 | イ |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること
[14 empty] | ロ | (１) |  | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること
[16 empty] | ⅰ | 厚さが十五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
[16 empty] | ⅱ | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
[16 empty] | ⅲ | 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
[16 empty] | ⅳ | 厚さが七ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ八ミリメートル以上せっこうプラスターを塗ったもの
[15 empty] | （２） |  | 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること
[16 empty] | ⅰ | 鉄網モルタル塗で塗厚さが一・五センチメートル以上のもの
[16 empty] | ⅱ | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
[16 empty] | ⅲ | 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
[15 empty] | （３） |  | 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(x)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること
[16 empty] | ⅰ | 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが二センチメートル以上のもの
[16 empty] | ⅱ | 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ一・五センチメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
[16 empty] | ⅲ | モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
[16 empty] | ⅳ | セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二・五センチメートル以上のもの
[16 empty] | ⅴ | 土蔵造
[16 empty] | ⅵ | 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
[16 empty] | ⅶ | 厚さが一・二センチメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
[16 empty] | ⅷ | 厚さが二・五センチメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板又は石綿スレートを張ったもの
[16 empty] | ⅸ | 厚さが二・五センチメートル以上の木毛セメント板張の上に厚さが〇・六センチメートル以上の石綿スレートを張ったもの
[16 empty] | ⅹ | 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が一・五センチメートル以上のもの
[13 empty] | 二 | イ |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 前号ロに定める構造とすること
[13 empty] | 三 | イ |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること
[15 empty] | （１） |  | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板又は石綿スレートを張ったもの
[15 empty] | （２） |  | 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
[15 empty] | （３） |  | モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
[15 empty] | （４） |  | セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
[15 empty] | （５） |  | 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板又は石綿スレートを張ったもの
[15 empty] | （６） |  | 厚さが二十五ミリメートル以上の木毛セメント板の上に厚さが六ミリメートル以上の石綿スレートを張ったもの
[15 empty] | （７） |  | 石綿スレート又は石綿パーライト板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十五ミリメートル以上のもの
[13 empty] | 四 | イ |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 前号ロに定める構造とすること
[13 empty] | 五 | イ |  |  | 耐火構造とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 第三号ロに定める構造とすること
[14 empty] | ハ | （１） |  | 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板
[15 empty] | （２） |  | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード
[12 empty] | 第二 | 一 |  |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[13 empty] | 二 | イ |  |  | 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること
[14 empty] | ロ |  |  | 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準(同告示第一号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ロにおいて同じ。)に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
[14 empty] | ハ |  |  | 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準(同告示第二号の規定にあっては、「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第二号ハにおいて同じ。)に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
[14 empty] | ニ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第三 | 一 |  |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[13 empty] | 二 | イ | （１） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリート又は厚さが八ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの
[15 empty] | （２） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ九ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
[15 empty] | （３） |  | 厚さが三十ミリメートル以上の木材
[15 empty] | （４） |  | 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
[14 empty] | ロ | （１） |  | 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボード
[15 empty] | （２） |  | 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
[14 empty] | ハ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
[12 empty] | 第四 | 一 |  |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[13 empty] | 二 |  |  |  | 第三第二号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること
[14 empty] | イ |  |  | 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
[14 empty] | ロ |  |  | 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること
[14 empty] | ハ |  |  | 当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること
[14 empty] | ニ |  |  | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第五 | 一 | イ |  |  | 耐火構造とすること
[14 empty] | ロ | （１） |  | 不燃材料で造るか、又はふいたもの
[15 empty] | (２) | ⅰ | 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボート
[16 empty] | ⅱ | 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
[16 empty] | ⅲ | 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの
[16 empty] | ⅳ | 厚さが十二ミリメートル以上の硬質木片セメント板
[16 empty] | ⅴ | 第一第三号ロ(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
[16 empty] | ⅵ | 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
[16 empty] | ⅶ | 繊維混入ケイ酸カルシウム板を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以上のもの
[15 empty] | （３） |  | 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができるもの
[13 empty] | 二 | イ |  |  | 令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する構造とすること
[14 empty] | ロ |  |  | 前号ロ(2)(iv)又は(v)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること
[12 empty] | 第六 | 一 |  |  |  | 耐火構造とすること
[13 empty] | 二 |  |  |  | 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが六センチメートル以上のもの又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
[14 empty] | イ |  |  | 当該木材の厚さが三・五センチメートル以上のもので、段板の裏面に第五第一号ロ(2)(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第一第五号ハ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第一第三号ロ(1)から(7)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
[14 empty] | ロ |  |  | 段板の裏面に第三第二号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第一第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれか(屋外側にあっては、第一第三号ロ(1)から(7)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの

## 更新履歴 (hidden)
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ | 更新日 | 更新内容 | 担当
Rev01 | 2008-06-10 | ・新規作成 | 遠藤