１.　申請住宅の基準への適合性

基準達成率算定シート（住宅省エネラベル評価申請用）

| （1）所在地（市町村名まで） |  | 都 道 府 県 | （2）地域区分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）申請住宅に係る基準一次エネルギー消費量 ・・・・・① |  |  | （ ） |  | GJ/戸・年 |
| （4）評価方法 |  | □ 算定用シート □ 算定用プログラム |  |  |  |
| （5）申請住宅の一次エネルギー消費量 ※コージェネレーションシステム設置の有無のいずれかを選択 |  |  |  |  |  |
|  | □ コージェネレーションシステムを設置しない場合 | A 暖房設備 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | B 冷房設備 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | C 給湯設備 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | D 換気設備 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | E 照明設備 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | 小計（A+B+C+D+E） ・・・・・② | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | F太陽光発電による発電量 ※総発電量より売電量及び家電で消費する量を除いた量 | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  |  | 合計（②－F） ・・・・・③ | （ ） |  | GJ/戸・年 |
|  | □ コージェネレーションシステムを設置する場合 ・・・・・④ |  | （ ） |  | GJ/戸・年 |
| （6）申請住宅の基準達成率 ①／（③あるいは④）×１００ ※100%以上となる場合に、基準に適合 |  |  | （ ） |  | ％ |

２．申請住宅の断熱仕様・設備仕様等

（1）断熱性能の区分または熱損失係数

| 断熱性能の区分 | □（ア） □（イ） □（ウ） □（エ） □（オ） |  |
| --- | --- | --- |
| 熱損失係数（Q値） | （ ） | W/m2K |

（2）各設備仕様

【A 暖房設備】

| 熱交換型換気設備の有無 |  |  |  | □ 無 □ 有 ※ 型番、性能等については「D 換気設備」で記入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖房方式 ※（a-1）～（a-3）のいずれかを選択 |  |  |  |  |
| □ （a-1）新築時に暖房設備が設置されていない |  |  |  |  |
| □ （a-2）住宅全体または全居室を連続的に暖房する設備を設置している |  |  |  |  |
|  | 暖房機器の種類 |  | □ 石油温水器パネルラジエーター □ ガス温水器パネルラジエーター（熱源機：瞬間式従来型給湯器） □ ガス温水器パネルラジエーター（熱源機：潜熱回収型給湯器） □ 電気温水器パネルラジエーター（熱源機：電気ヒーター式） □ 電気温水器パネルラジエーター（熱源機：電気ヒートポンプ式） □ 電気蓄熱暖房機 □ ヒートポンプ式セントラル空調システム □ その他（ ） |  |
|  | メーカー名 ・ 型番 |  | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |
| □ （a-3）居室を間欠的に暖房する設備を設置している ※（a-3-1）及び（a-3-2）の両方について記入 |  |  |  |  |
|  | （a-3-1）ＬＤＫ |  |  |  |
|  |  | 暖房機器の種類 | □ ルームエアコンディショナー □ ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 4.6以上） □ FF式暖房設備 □ ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器） □ ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器） □ 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式） □ 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式） □ 電気ヒーター式床暖房 □ その他（ ） |  |
|  |  | メーカー名・型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |
|  |  | 機器の性能 | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |
|  | （a-3-2）その他の居室 |  |  |  |
|  |  | 暖房機器の種類 | □ ルームエアコンディショナー □ ルームエアコンディショナー（高効率型 暖房COP 5.9以上） □ FF式暖房設備 □ ガス温水式床暖房（熱源機：瞬間式従来型給湯器） □ ガス温水式床暖房（熱源機：潜熱回収型給湯器） □ 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒーター式） □ 電気温水式床暖房（熱源機：電気ヒートポンプ式） □ 電気ヒーター式床暖房 □ その他（ ） |  |
|  |  | メーカー名・型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |
|  |  | 機器の性能 | ※消費電力、容量、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |

【B 冷房設備】

| 冷房方式 ※（b -1）～（b -3）のいずれかを選択 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ （b-1）新築時に冷房設備が設置されていない |  |  |  |  |  |
| □ （b-2）住宅全体を連続的に冷房する設備を設置している |  |  |  |  |  |
|  | 暖房機器の種類 |  | □ ヒートポンプ式セントラル空調システム □ その他（ ） |  |  |
|  | メーカー名・型番 |  | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |  |
|  | 機器の性能 |  | ※消費電力、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |  |
| □ （b -3）居室を間欠的に冷房する設備を設置している ※（b-3-1）及び（b-3-2）の両方について記入 |  |  |  |  |  |
|  | （b -3-1）ＬＤＫ |  |  |  |  |
|  |  | 通風措置 | □ 無し |  |  |
|  |  |  | □ 有り 居室面積 （ ）m2 外部に開放可能な開口部①の面積 （ ）m２ → 外部に開放可能な開口部②の面積 （ ）m2 → 室間に開放可能な開口部③の面積 （ ）m2 → | 【判定】 （1／［ ］）以上 □ OK （1／［ ］）以上 □ OK （1／［ ］）以上 □ OK |  |
|  |  | 冷房機器 の種類 | □ ルームエアコンディショナー □ ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP3.7以上） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | メーカー名・型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |  |
|  |  | 機器の性能 | ※消費電力、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |  |
|  | （b -3-2）その他の居室 |  |  |  |  |
|  |  | 通風措置 | □ 無し |  |  |
|  |  |  | □ 有り 居室面積 （ ）m2 外部に開放可能な開口部①の面積 （ ）m2 → 外部に開放可能な開口部②の面積 （ ）m2 → 室間に開放可能な開口部③の面積 （ ）m2 → |  | 【判定】 （1／［ ］）以上 □ OK （1／［ ］）以上 □ OK （1／［ ］）以上 □ OK |
|  |  | 冷房機器 の種類 | □ ルームエアコンディショナー □ ルームエアコンディショナー（高効率型 冷房COP5.4以上） □ その他（ ） |  |  |
|  |  | メーカー名・型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |  |
|  |  | 機器の性能 | ※消費電力、エネルギー消費効率など、設備の種類に応じて記入 |  |  |

【C 給湯設備】

| 給湯設備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 給湯設備の種類 |  | □ 設備が設置されていない |
|  |  |  | □ ガス瞬間式（従来型）給湯器 □ ガス瞬間式（潜熱回収型）給湯器 □ 石油瞬間式貯湯式給湯器 □ 石油瞬間式（従来型）給湯器 □ 石油瞬間式（潜熱回収型）給湯器 □ 電気温水器（ヒーター式） □ 電気温水器（ヒートポンプ式）※APFを必ず記入 APF （ ） |
|  | メーカー名･型番 |  | メーカー名（ ） 型番（ ） |
| 節湯型機器 |  |  |  |
|  | 台所用水栓 |  | □ 設置しない |
|  |  |  | □節湯A（手元止水機構） □節湯B（小流量吐水） □節湯AB（手元止水機構+小流量吐水） |
|  |  | メーカー名･型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |
|  | 浴室シャワー水栓 |  | □ 設置しない |
|  |  |  | □節湯A（手元止水機構） □節湯B（小流量吐水） □節湯AB（手元止水機構+小流量吐水） |
|  |  | メーカー名･型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |
|  | 小口径配管※ |  | □ 設置しない □ 設置する※ ※ 配管がヘッダー方式であり、給湯機にできるだけ近い地点においてヘッダーにより配管が分岐され、かつ、ヘッダー分岐後の配管の内径が13mm以下のもの |
| 太陽熱温水器 （設置する場合のみ記入） |  |  |  |
|  | 太陽熱利用の有無 |  | メーカー名（ ） 型番 （ ） パネル有効集熱面積（ ）m2 パネル方位角 □真南±15°□真南±15°～±45°□真南±45°～±75° □真東・真西±15°□真北±15°□真北±15°～±45°□真北±45°～±75° パネル傾斜角 （ ）寸 もしくは（ ）度 |

【D 換気設備】

| 換気設備の種類 | □ ダクト式第一種換気システム □ ダクト式第二種換気システム □ ダクト式第三種換気システム □ 壁付け給排気型ファン □ 壁付けファン（給気型パイプ用ファン） □ 壁付けファン（排気型パイプ用ファン） |  |
| --- | --- | --- |
| メーカー名･型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |  |
| モーターの種類 | □ 交流（AC）モーター □ 直流（DC）モーター |  |
| 消費電力 ・・・・・① | （ ） | W |
| 24時間換気計画風量・・・② | （ ） | m3/h |
| 比消費電力 （①／②） | （ ） | W/（m3/h） |

【E 照明設備】

| （e-1）LDK | □ 設置しない |
| --- | --- |
|  | □ 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入 白熱灯の使用の有無 □ 無し □ 有り 調光の有無 □ 無し □ 有り |
| （e-2）LDK以外の居室 | □ 設置しない |
|  | □ 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入 白熱灯の使用の有無 □ 無し □ 有り 調光の有無 □ 無し □ 有り（LDK以外の全ての居室で採用している場合） |
| （e-3）非居室 ※玄関ポーチも含む | □ 設置しない |
|  | □ 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入 白熱灯の使用の有無 □ 無し □ 有り 人感センサーまたは照度センサーの有無 □ 無し □ 有り |

※　以降は、太陽光発電設備又は家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合のみ提出が必要

【F 太陽光発電設備】

| □ 設置しない |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入 |  |  |  |  |  |
|  | パネルその1 |  |  |  |  |
|  |  | メーカー名 | （ ） | システム容量 | （ ）kW |
|  |  | 型番 | （ ） |  |  |
|  |  | パネル方位角 | □真南±15° □真南±15°～±45° □真南±45°～±75° □真東・真西±15° □真北±15° □真北±15°～±45° □真北±45°～±75° |  |  |
|  |  | パネル傾斜角 | （ ）寸 もしくは（ ）度 |  |  |
|  | パネルその2 |  |  |  |  |
|  |  | メーカー名 | （ ） | システム容量 | （ ）kW |
|  |  | 型番 | （ ） |  |  |
|  |  | パネル方位角 | □真南±15° □真南±15°～±45° □真南±45°～±75° □真東・真西±15° □真北±15° □真北±15°～±45° □真北±45°～±75° |  |  |
|  |  | パネル傾斜角 | （ ）寸 もしくは（ ）度 |  |  |
|  | パネルその3 |  |  |  |  |
|  |  | メーカー名 | （ ） | システム容量 | （ ）kW |
|  |  | 型番 | （ ） |  |  |
|  |  | パネル方位角 | □真南±15° □真南±15°～±45° □真南±45°～±75° □真東・真西±15° □真北±15° □真北±15°～±45° □真北±45°～±75° |  |  |
|  |  | パネル傾斜角 | （ ）寸 もしくは（ ）度 |  |  |
|  | パネルその4 |  |  |  |  |
|  |  | メーカー名 | （ ） | システム容量 | （ ）kW |
|  |  | 型番 | （ ） |  |  |
|  |  | パネル方位角 | □真南±15° □真南±15°～±45° □真南±45°～±75° □真東・真西±15° □真北±15° □真北±15°～±45° □真北±45°～±75° |  |  |
|  |  | パネル傾斜角 | （ ）寸 もしくは（ ）度 |  |  |

【G 家庭用コージェネレーションシステム】

| □ 設置しない |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ 設置する ※設置すると回答した場合は以下についても記入 |  |  |
|  | 家庭用コージェネレーションシステムの種類 | □ ガスエンジンコージェネレーション □ 燃料電池（出力900W以上1100W未満、燃料：都市ガス・LPG） □ 燃料電池（出力600W以上900W未満、燃料：都市ガス・LPG）） □ 燃料電池（出力600W以上900W未満、温水暖房機能なし、燃料：都市ガス・LPG） □ 燃料電池コージェネレーション（燃料：石油） |
|  | メーカー名･型番 | メーカー名（ ） 型番（ ） |